|  |
| --- |
| **FICHA DEL PRODUCTO TUBERIA** |
| **NOMBRE DEL PRODUCTO: TUBERIA EMT TIPO PESADO** |
| Resultado de imagen para TUBO EMT COLMENA  El tubo Conduit EMT está diseñado para proteger cables eléctricos en instalaciones industriales, comerciales y en general en todo tipo de instalaciones  no residenciales. Los tubos EMT pueden instalarse embebidos o la vista garantizando plenamente la exposición de los mismos al medio ambiente.  Los tubos conduit EMT cuentan con la certificación UL 797, se fabrican en  instalaciones certificadas por ISO 9001-2000 y cumplen con todos los requisitos  Técnicos exigidos para las instalaciones eléctricas.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **DESCRIPCIÓN** | **DIAMETRO EXTERIOR (PULG.)** | **ESPESOR PARED (PULG)** | **PESO MINIMO (KG)** | **PRECIO VENTA** | | TUBO EMT 1/2" | 0.706” | 0.042 | 1.29 | $ 8.917 | | TUBO EMT 3/4" | 0.922” | 0.049 | 1.97 | $ 13.213 | | TUBO EMT 1" | 1.163” | 0.057 | 2.90 | $ 19.148 | | TUBO EMT 1 1/2" | 1.740” | 0.065 | 4.99 | $ 33.400 | | TUBO EMT 2" | 2.197” | 0.065 | 6.35 | $ 42.379 | |
| **FICHA DEL PRODUCTO ACCESORIOS EMT** |
| **NOMBRE DEL PRODUCTO: TERMINAL EMT ACERO** |
| **TERMINAL EMT EN ACERO:**  Son utilizadas para unir las tuberías a la cajas, las medidas dependen del diametro que se utilice en la tuberia.  Resultado de imagen para TERMINAL EMT ACERO   |  |  | | --- | --- | | **DESCRIPCIÓN** | **PRECIO VENTA** | | TERMINAL EMT DE 1/2" ACERO | $ 850 | | TERMINAL EMT DE 3/4" ACERO | $ 1.086 | | TERMINAL EMT DE 1" ACERO | $ 1.440 | | TERMINAL EMT DE 1 1/2" ACERO | $ 3.272 | | TERMINAL EMT DE 2" ACERO | $ 4.582 | |
| **FICHA DEL PRODUCTO ACCESORIOS EMT** |
| **NOMBRE DEL PRODUCTO: UNION EMT ACERO** |
| **UNION EMT ACERO:** Se utiliza para unir los tubos entre sí, la medida depende del diámetro de la tubería a unir.  **UNION EMT ACERO.jpg**   |  |  | | --- | --- | | **DESCRIPCIÓN** | **PRECIO VENTA** | | UNIONES EMT DE 2" ACERO | $ 4.385 | | UNIONES EMT DE 1 1/2" ACERO | $ 3.403 | | UNIONES EMT DE 1" ACERO | $ 1.504 | | UNIONES EMT DE 3/4" ACERO | $ 982 | | UNIONES EMT DE 1/2" ACERO | $ 825 | |
| **FICHA DEL PRODUCTO ACCESORIOS EMT** |
| **NOMBRE DEL PRODUCTO: ABRAZADERA HANGER** |
| **ABRAZADERA HANGER** pieza de [metal](https://es.wikipedia.org/wiki/Metal) u otro material que sirve para asegurar tuberías o conductos de cualquier tipo suspendidas, en una pared, guía, techo o cualquier otra base.  **ABRAZADERA HANGER.jpg**   |  |  | | --- | --- | | **DESCRIPCIÓN** | **PRECIO VENTA** | | ABRAZADERA HANGER DE 1/2" | $ 805 | | ABRAZADERA HANGER DE 3/4" | $1.035 | | ABRAZADERA HANGER DE 1" | $1.150 | | ABRAZADERA HANGER DE 1 1/4" | $1.380 | |
| **FICHA DEL PRODUCTO ACCESORIOS EMT** |
| **NOMBRE DEL PRODUCTO: ABRAZADERA EMT** |
| **ABRAZADERA EMT** pieza de [metal](https://es.wikipedia.org/wiki/Metal) u otro material que sirve para asegurar tuberías o conductos de cualquier tipo, ya sean en disposición vertical, horizontal o suspendidas, en una pared, techo o cualquier otra base.  **GRAPA SENCILLA EMT.jpg**  **GRAPA DOBLE ALA.jpg**   |  |  | | --- | --- | | **DESCRIPCIÓN** | **PRECIO VENTA** | | GRAPA SENCILLA 1/2" | $ 157 | | GRAPA SENCILLA 3/4" | $ 186 | | GRAPA SENCILLA 1" | $ 286 | | GRAPA SENCILLA 1 1/2" | $ 650 | | GRAPA SENCILLA 2" | $ 1.050 | | **DESCRIPCIÓN** | **PRECIO VENTA** | | GRAPA DOBLE ALA 1/2" | $ 216 | | GRAPA DOBLE ALA 3/4" | $ 235 | | GRAPA DOBLE ALA 1" | $ 328 | | GRAPA DOBLE ALA 1 1/2" | $ 968 | | GRAPA DOBLE ALA 2" | $ 1244 | |
| **FICHA DEL PRODUCTO ACCESORIOS EMT** |
| **NOMBRE DEL PRODUCTO: CURVA EMT** |
| **CURVA EMT:** Se unen al tubo con el fin de conducir el cableado o alambrado en zonas que tienen ángulos de 90°, 60° y 45°.  **Curva-EMT.jpg**   |  |  | | --- | --- | | **DESCRIPCIÓN** | **PRECIO VENTA** | | CURVA EMT 1/2" | $ 1.143 | | CURVA EMT 3/4" | $1.964 | | CURVA EMT 1" | $2.880 | | CURVA EMT 1 1/2" | $8.508 | | CURVA EMT 2" | 10.865 | |
| **FICHA DEL PRODUCTO ACCESORIOS EMT** |
| **NOMBRE DEL PRODUCTO: CONDULETAS LB- LL-LR-C** |
| **CONDULETAS:** Su uso es para instalaciones visibles, poseen una o varias salidas para acoplamiento con las tuberías, así como una tapa removible para realizar las conexiones. Su denominación depende de la dirección hacia donde permiten desviar la tubería y el tipo de derivaciones que permite hacer.   |  |  | | --- | --- | | **DESCRIPCION** | **PRECIO** | | CONDULETA LB - LL-LR- C 1/2" | $ 3.694 | | CONDULETA LB - LL-LR- C 3/4" | $ 4.810 | | CONDULETA LB - LL-LR- C 1" | $ 6.665 | | CONDULETA LB - LL-LR- C 1 1/2" | $ 14.451 | | CONDULETA LB - LL-LR- C 2" | $ 25.180 |   **CONDULETA LR.jpg**  **CONDULETA C.jpg**  **Conduleta-en-LL.jpg**  CONDULETA LB.jpg |
| **FICHA DEL PRODUCTO ACCESORIOS EMT** |
| **NOMBRE DEL PRODUCTO: CONDULETA EN T** |
| CONDULETA EN T.jpg   |  |  | | --- | --- | | **DESCRIPCION** | **PRECIO** | | CONDULETA EN T 1/2" | $ 3.700 | | CONDULETA EN T 3/4" | $ 5.269 | | CONDULETA EN T 1" | $ 7.117 | | CONDULETA EN T 1 1/2" | $ 13.050 | | CONDULETA EN T 2" | $ 27.096 | |
| **FICHA DEL PRODUCTO ACCESORIOS EMT** |
| **NOMBRE DEL PRODUCTO: CAJA MAXWELL 5800** |
| Las cajas Maxwell son intercaladas o ubicadas al final de un circuito eléctrico, para realizar derivaciones, empalmes de conductores o conexiones a dispositivos de protección, maniobra, tales como interruptores para iluminación, tomacorriente, interruptores termomagnéticos, etc. Su uso es para exteriores ya que posee un recubrimiento que la protege de la corrosión del ambiente.   |  |  | | --- | --- | | **DESCRIPCION** | **PRECIO** | | CAJA MAXWELL 5800 3 SALIDAS 1/2" | $ 6.670 | | CAJA MAXWELL 5800 3 SALIDAS 3/4" | $ 7.015 | | CAJA MAXWELL 5800 5 SALIDAS 1/2" | $ 7.590 | | CAJA MAXWELL 5800 5 SALIDAS 3/4" | $ 7.993 | | CAJA MAXWELL 5800 5 SALIDAS 1" | $ 17.365 |   **CAJA MAXWELT 5800 - F.jpgCAJA MAXWELL 5800.jpg** |
| **FICHA DEL PRODUCTO ACCESORIOS EMT** |
| **NOMBRE DEL PRODUCTO: CAJA MAXWELL 2400** |
| **CAJA MAXWELL 2400.jpg CAJA MAXWELL 2400 - 2.jpg**   |  |  | | --- | --- | | **DESCRIPCION** | **PRECIO** | | CAJAS MASWELL 2400 DE 5 SALIDAS 1/2" | $ 12.075 | | CAJAS MASWELL 2400 DE 5 SALIDAS 3/4" | $ 12.248 | | CAJAS MASWELL 2400 DE 5 SALIDAS 1" | $ 17.365 | |
| **FICHA DEL PRODUCTO ACCESORIOS EMT** |
| **NOMBRE DEL PRODUCTO: TAPA CIEGA MAXWELL 2400 -5800** |
| **TAPA CIEGA 2400- 2.jpg**  **TAPA CIEGA 2400.jpg**    **TAPA CIEGA 5800 - 2.jpg**   |  |  | | --- | --- | | **DESCRIPCION** | **PRECIO** | | TAPA CIEGA TIPO RAWELL 2400 | $2.070 | | TAPA CIEGA TIPO RAWELL 5800 | $1.725 | |